Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратурой установлены нарушения при эксплуатации очистных сооружений

Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки установлены нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации очистных сооружений п. Нижнеангарск Северобайкальского района.

Очистные сооружения п. Нижнеангарск введены в эксплуатацию 28.02.2019, однако, система очистных сооружений фактически запущена и функционирует с конца февраля 2018 года.

Очищенные хозяйственно — бытовые стоки после прохождения очистных сооружений п. Нижнеангарск попадают в канализационную насосную станцию и далее по напорному трубопроводу канализации до точки сброса в болото, которое является заболоченной поймой Ангарского сора оз. Байкал и формирует водный и биологический сток в озеро.

В ходе проверки установлено, что в нарушение п. 2 ч. 2 ст. 11, ст. 35 Водного кодекса РФ пользование водным объектом – болотом для сброса сточных вод после очистных сооружений п. Нижнеангарск эксплуатирующей организацией осуществляется в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование,  разработанного и утвержденного проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водный объект, согласования с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

В связи с установленными нарушениями природоохранного законодательства Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд к ООО «Северный коллектор «Водоканалэкосервис» с требованиями устранить допущенные нарушения закона.

Решением Северобайкальского городского суда от 02.04.2019 требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

Заместитель Северобайкальского

межрайонного природоохранного прокурора

советник юстиции								 Н.В. Денисова